***УТВЕРЖДЕН***

 **Постановлением Главы муниципального района**

**«Сулейман-Стальский район»**

 **«11» января 2017 г. № 3**

**ПЛАН**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование администраций сельских поселений** | **Наименование населенного пункта** | **Источник водоснабжения** | **Наименование мероприятий**  | **Сроки проведения мероприятий** | **Ответственные**(Гл. АСП) |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **«с/с «Ашагастальский»** | с.Ашагасталс.Ашагасталказмаляр | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август  | Абдурахманов Н.А. |
| **2** | **«с/с «Касумкентский»**  | с.Касумкентс.Сийидкентс.Кахцуг | Родник, артезианская скважина | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям |  2017 годапрель-август | Бабаев Д.С. |
| **3** | **«с/с «Герейхановский»** |  с.Герейхановскоес.Герейхановское 2 отд. с.Новый Мамрач | Родник  | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Алдыров Р.А. |
| **4** | **«село Куркент»** | с.Куркент | Родник, артезианская скважина | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Гаджалиев Р.Р.  |
| **5** | **«село Даркушказмаляр»** | с. Даркушказмаляр | Родник, артезианская скважина | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Керимов Ж.К. |
| **6** | **«с/с «Новомакинский»** | с.Ново-макас.Чухверкент | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям |  2017 годапрель-август | Казиахмедов А.А. |
| **7** | **«село Эминхюр»** | с. Эминихюр | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Карибов Б.А. |
| **8** | **«с/с « Алкадарский»** | с.Алкадарс.Сардаркент | Родник, артезианская скважина | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям |  2017 годапрель-август | Эмрахов Н.А. |
| **9** | **«с/с «Карчагский»** | с.Нютюгс.Карчагс.Зизикс.Экендиль | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Курбанмагомедов Д.К. |
| **10** | **«село Юхаристал»** | с.Юхаристал | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Казимов С.К. |
| **11** | **«село Ортастал»** | с.Ортастал | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Шихахмедов М.М. |
| **12** | **«с/с «Шихикентский»** | с. Шихикентс. Пиперкентс. Хтунс. Зухрабкентс. Буткент | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Нажмудинов Р.Г. |
| **13** | **«с/с «Уллугатагский»** | с. Уллугатагс.Птикентс.Сайтаркентс.Ашагакартасс.Юхарикартасс.Татархан | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям  | 2017 годапрель-август | Гусенбеков Х.Э |
| **14** | **«с/с «Испикский»**  | с.Испикс.ст.ИспикАсаликент | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Махмудов Р.Г. |
| **15** | **«с/с «Цмурский»** | с.Цмурс.Качалкентс.Ичин | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Алибекова Р.А. |
| **16** | **«село Хпюк»** | с.Хпюк | Родник | -Санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники;-разработка программы производственного контроля качества питьевой воды;-произвести лабораторный контроль;-санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО источников водоснабжения;-разработка проекта ЗСО всех водных объектов;-пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения;-разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-строительство хлораторных;-ограждение водоисточников;-закаптожировать и загерметизировать водоисточники;-водопроводные линии привести в порядок согласно установленным требованиям | 2017 годапрель-август | Ягибеков Я.Я. |